Приложение № 3   к  договору  управления

А К Т осмотра жилого помещения МКД

(оригинал акта хранить в ОЭЖФ управляющей организации ООО «ЖКХ – Холдинг»)

город Березовский                                                   «_____»  _____________201   года

Свердловской области                                                     Осмотр начат: «____» часов «___» минут

Осмотр закончен: «___» часов «____» минут

Комиссия в составе:

1.________________________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________________________

3.________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. собственника  либо его представителя: __________________________________________________________________________________________

Телефон № ______________                                              __________________________________________

город Березовский,  улица ______________________,  дом №_____, квартира №119, _______ комнатной   квартиры,    расположенной   на ________ этаже, ________________этажного дома.

В ходе осмотра установлено:

1.Температура наружного воздуха на момент замеров  -_________0С;

2.Температура в квартире (СанПиН 2.1.2.2645-10):

Большая комната: температура воздуха(допустимая 18-240С) ____0С; Влажность(допустимая 30-60%) ____%; Окна  пластик _______; дерево ______; герметичность: да_____   нет _______;

Малая комната: температура воздуха (допустимая 18-240С)______0С; Влажность(допустимая 30-60%) _____%; Окна пластик _______; дерево ______; герметичность: да_____   нет _______;

Малая комната: температура воздуха (допустимая 18-240С)______0С; Влажность (допустимая 30-60%)  _____%; Окна пластик _______; дерево ______; герметичность: да_____   нет _______;

Кухня:температура воздуха(допустимая 18-260С)______0С; Влажность(не нормируется)_____%;Окна пластик _______; дерево ______; герметичность: да_____ нет _______;

Ванная комната: температура воздуха(допустимая 18-260С) ___0С; Влажность(не нормируется) ___%;

Входные двери герметичность:да_____;   нет _______;

Балконные двери герметичность: да_____;   нет _______;

Замеры выполнены прибором:_____________________________________________________________Неисправности:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Система электроснабжения:

Выполнение проводки:   скрытое________; наружное___________;

Наличие электрической плиты:                     да_____   нет _______;

Электрический счетчик в этажном щите:да_____   нет _______;

Неисправности:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Система отопления:

Большая комната:радиатор отпления - чугун __, алюминий ___, конвектор __; количество секции  ____;  наличие перемычки перед радиатором отопления - да_____   нет ____; наличие отсекающих кранов перед радиатором отопления - да ___ нет ___; наличие кранов «Маевского» - да ___ нет ___; доступ к стоякам - да___   нет _____; S кв/м______

Малая комната:радиатор отпления – чугун ___, алюминий ____, конвектор ___; количество секции  ____;  наличие перемычки перед радиатором отопления - да___ нет ___; наличие отсекающих кранов перед радиатором отопления - да ___ нет ___; наличие кранов «Маевского» - да ___ нет ___; доступ к стоякам - да___   нет _____;   S кв/м_______

Малая комната:радиатор отпления – чугун ___, алюминий ____, конвектор ___; количество секции  ____;  наличие перемычки перед радиатором отопления - да_____   нет _____; наличие отсекающих кранов перед радиатором отопления - да ___ нет ___; наличие кранов «Маевского» - да ___ нет____; доступ к стоякам - да___   нет _____; S кв/м_______

Кухня:радиатор отпления -  чугун ___, алюминий ___, конвектор ___;                       количество секции  ____; наличие перемычки перед радиатором отопления - да___нет ____; наличие отсекающих кранов перед радиатором отопления - да ___ нет ___; наличие кранов «Маевского» - да ___ нет ____;   доступ к стоякам - да___нет ___;  S кв/м_______

Ванная комната-работа полотенцесушителя- да ___ нет ___; наличие перемычки - да____нет ____; наличие отсекающих кранов перед полотенцесушителем - да ___ нет ___;

Неисправности: наличие свищей, коррозии, подтеканий и т.д.___________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5.Температура и давление на вводе в жилой дом в тепловом узле по графику ресурсоснабжающей организации:

Отопление подающая магистраль: давление ______ атм; Температура теплоносителя _______0С;

Отопление обратная магистраль: давление ______ атм; Температура теплоносителя _______0С;

Горячая вода СанПиН 2.1.2.2645-10:Температура теплоносителя  от 60 до 75 0С;

6. Температура на вводе в жилой дом в тепловом узле – фактическая:

Отопление подающая магистраль: давление ______атм; Температура теплоносителя _______0С;

Отопление обратная магистраль: давление   ______ атм; Температура теплоносителя _______0С;

Горячая вода:               давление   ______ атм; Температура теплоносителя  ______0С; Неисправности:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7.Система  ХВС:

Наличие приборов учета: да_____;   нет _____;

Опломбированы:                да_____;   нет _____;

Наличие доступа к стоякам для обслуживания:  да_____;   нет_______;

Работоспособность первых отсекающих кранов проверена: да_____;   нет_______;                    Давление на стояке: ________ атм; Давление в точке разбора:________ атм;  Неисправности:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Система ГВС:

Наличие приборов учета: да_____;   нет _____;

Опломбированы:                да_____;    нет ____;

Наличие доступа к стоякам для обслуживания: да_____;   нет________;

Работоспособность первых отсекающих кранов проверена: да_____;   нет________;Давление на стояке: ________ атм; Давление в точке разбора:________ атм;

Температура теплоносителя в точке разбора:  _________0С;

Замеры выполнены прибором__________________________№_____________________ Наличие водонагревателя накопительного:да_____;   нет_____; Объем____литров; Неисправности:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.Система канализации:

Наличие доступа к стоякам для обслуживания: да_____;   нет________;

Наличие ревизии для обслуживания:                   да_____;   нет________;

Наличие трещин и сколов:                                      да_____;   нет________;

Состояние бачка и унитаза:_________________________________________________________________Неисправности:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Перепланировка:проводилась  _______;не проводилась ________;Наличие документов подтверждающих разрешение да_____;   нет________;

11.Переоборудование:проводилось  _______;не проводилось ________;Наличие документов подтверждающих разрешение да_____;   нет________;

12.Замечания присутствующих лиц:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члены комиссии:

1.                                   ________________________________  /_ _____________________/

2.                                   ________________________________  /_ _____________________/

3.__________________________________________________/ _______________________/

Собственник (наниматель) либо его представитель:

___________________________________________/________________________________/

Продолжение № ___ к Акту осмотра инженерных сетей в жилом помещении МКД                                   от« ___»___________201__ года

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Члены комиссии:

1.                                   ________________________________  /_ _____________________/

2.    /__ ____________________/

3.__________________________________________________/ _______________________/

Собственник (наниматель) либо его представитель:

___________________________________________/________________________________/

Расписка

В получении копии  Акта  осмотра  от «_______»___________________________201_ г.

Собственником  (нанимателем)  либо  его   представителем: __________________________________________________________________________________

___________ комнатной    квартиры      (комнаты)   № _______________, расположенной  на __________  этаже  _________ этажного дома  № ________по  улице_________________________________Поселок_________________________________                       вгороде    Березовский, общей площадью _____________квадратных/метров.

1./____________/__________________________________________/_______________________/

дата                                                   ф.и.о.				                                                              подпись

2./____________/__________________________________________/_______________________/

дата                                                   ф.и.о.				                                                              подпись

Расписка

В получении копии  Акта  осмотра  от «________»_______________________201_ г.

Собственником  (нанимателем)  либо  его   представителем: __________________________________________________________________________________

____________ комнатной    квартиры      (комнаты)   № ___________, расположенной  на ________   этаже_________ этажного дома  №  ________ по  улице________________________________________Поселок_____________________________в  городе    Березовский, общей площадью ________________квадратных/метров..

1./____________/__________________________________________/_______________________/

дата                                                   ф.и.о.				                                                              подпись

2./____________/_________________________________________/_______________________/

дата                                                   ф.и.о.				                                                              подпись