## Перечень домов по ДУ
Перечень домов, находящихся в обслуживании ООО "СТО- плюс"
№ п/п | Адрес | Площадь по населению (начисл абон.отд.) | Площадь по юр.лицам (нежилое+ подвал- начисл. Абон. Отд.) | Общая лощадь по абон.отд. | Общая площадь юр.лиц по коммерч. Отд. | Общая площадь, кв.м. | Категория МКД по степени благоустройства | Наличие газов. Водонагревателей | Без ВДГО, наличие эл.плит | Наличие бойлеров по адресам | Наличие газовой котельной | Дома, без УКУ эл.энергии
1 | Анучина, 7 | 1492.3 | 0 | 1492.3 | 889.8 | 2382.1 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов, с газов. Водонагр. | г/колонка
2 | А.Королева, 4 | 2731.9 | 0 | 2731.9 | 0 | 2731.9 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов, с газов. Водонагр. | г/колонка
3 | А.Королева, 12 | 2673.5 | 0 | 2673.5 | 0 | 2673.5 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов |  |  | 1шт
4 | Больничный гор. , 1 | 364.3 | 0 | 364.3 | 0 | 364.3 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
5 | Гагарина, 2а | 2634.2 | 0 | 2634.2 | 0 | 2634.2 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
6 | Гагарина, 2 | 2681.7 | 0 | 2681.7 | 880.5 | 3562.2 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
7 | Гагарина, 10а | 5723.9 | 0 | 5723.9 | 0 | 5723.9 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
8 | Героев Труда, 21 | 2759.7 | 0 | 2759.7 | 0 | 2759.7 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов |  |  | 1шт
9 | Декабристов, 15А | 400.1 | 0 | 400.1 | 0 | 400.1 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов, с газов. Водонагр. | г/колонка
10 | Декабристов, 20 | 5391.2 | 0 | 5391.2 | 0 | 5391.2 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов, с газов. Водонагр. | г/колонка
11 | Декабристов, 21 | 4559 | 0 | 4559 | 0 | 4559 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов, с газов. Водонагр. | г/колонка
12 | Еловая, 1 | 1122.7 | 0 | 1122.7 | 60.1 | 1182.8 | без ВДГО, с полным благ., без лифтов |  | эл.плита
13 | Еловая, 2 | 1215.1 | 0 | 1215.1 | 0 | 1215.1 | без ВДГО, с полным благ., без лифтов |  | эл.плита
14 | Еловая, 3 | 1222.1 | 0 | 1222.1 | 0 | 1222.1 | без ВДГО, с полным благ., без лифтов |  | эл.плита
15 | Жолобова, 1 | 1045.4 | 0 | 1045.4 | 0 | 1045.4 | без ВДГО, с полным благ., без лифтов |  | эл.плита
16 | Загвозкина, 10 | 3360.3 | 0 | 3360.3 | 0 | 3360.3 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
17 | Загвозкина, 16 | 2854.8 | 0 | 2854.8 | 0 | 2854.8 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
18 | Исакова, 16 | 1393.6 | 0 | 1393.6 | 0 | 1393.6 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
19 | Исакова, 22 | 4217.7 | 0 | 4217.7 | 0 | 4217.7 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
20 | Красных Героев, 2 | 1324.2 | 0 | 1324.2 | 664.3 | 1988.5 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
21 | Красных Героев, 3 | 1521.5 | 0 | 1521.5 | 466.5 | 1988 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
22 | Красных Героев, 7а | 6103 | 0 | 6103 | 0 | 6103 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
23 | Ленина, 46 | 1235.1 | 0 | 1235.1 | 372.3 | 1607.4 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
24 | Ленина, 67 | 423 | 0 | 423 | 0 | 423 | без ВДГО, с полным благ., без лифтов |  | эл.плита
25 | М.Горького, 4 «Б» | 2014.9 | 0 | 2014.9 | 0 | 2014.9 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов |  |  | 1шт
26 | М.Горького, 8 | 1511.8 | 0 | 1511.8 | 40.2 | 1552 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов, с газов. Водонагр. | г/колонка
27 | М.Горького, 24 | 6122.1 | 0 | 6122.1 | 0 | 6122.1 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов |  |  | 2шт
28 | М.Горького, 26 | 2994.1 | 84.23 | 3078.33 | 0 | 3078.33 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов |  |  | 1шт
29 | Мамина Сибиряка, 7 | 3475.7 | 0 | 3475.7 | 0 | 3475.7 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
30 | Мира, 12 | 445.5 | 0 | 445.5 | 0 | 445.5 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
31 | Новая, 11 | 874.5 | 0 | 874.5 | 0 | 874.5 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
32 | Новая, 12 | 798.3 | 0 | 798.3 | 95.7 | 894 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
33 | Новая, 14 | 912.2 | 0 | 912.2 | 0 | 912.2 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
34 | Овощное, 10 | 537.7 | 0 | 537.7 | 0 | 537.7 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
35 | Овощное, 11 | 1279.5 | 0 | 1279.5 | 0 | 1279.5 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
36 | Овощное, 11а | 1283.9 | 0 | 1283.9 | 0 | 1283.9 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
37 | Первомайский, 31 | 801.3 | 0 | 801.3 | 0 | 801.3 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
38 | Смирнова, 18а | 4528.1 | 82.9 | 4611 | 455.1 | 5066.1 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов |  |  | 4шт
39 | Спортивная, 2 | 2809.3 | 76.7 | 2886 | 73.4 | 2959.4 | без ВДГО, с полным благ., с лифтом |  | эл.плита
40 | Строителей, 2а | 2600.6 | 0 | 2600.6 | 0 | 2600.6 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
41 | Строителей, 8 | 3107.1 | 0 | 3107.1 | 78.1 | 3185.2 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
42 | Театральная, 16 | 3156 | 0 | 3156 | 0 | 3156 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
43 | Театральная, 16а | 2259 | 91.5 | 2350.5 | 807.6 | 3158.1 | с ВДГО, с полным благ., с лифтом
44 | Толбухина, 5а | 2019.7 | 0 | 2019.7 | 0 | 2019.7 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов, с газов. Водонагр. | г/колонка
45 | Толбухина, 6а | 2670.6 | 0 | 2670.6 | 0 | 2670.6 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов |  |  | 1шт
46 | Толбухина, 9 | 1522.9 | 0 | 1522.9 | 959.3 | 2482.2 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов |  |  | 1шт
47 | Толбухина, 11 | 5348.1 | 0 | 5348.1 | 76.1 | 5424.2 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов, с газов. Водонагр. | г/колонка
48 | Февральская, 24 | 3501.1 | 0 | 3501.1 | 0 | 3501.1 | без ВДГО, с полным благ., без лифтов |  | эл.плита
49 | Циолковского, 12 | 1499.3 | 0 | 1499.3 | 0 | 1499.3 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов, с газов. Водонагр. | г/колонка
50 | Циолковского, 14 | 2708.8 | 670.8 | 3379.6 | 0 | 3379.6 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
51 | Циолковского, 16 | 2749.8 | 507.7 | 3257.5 | 0 | 3257.5 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
52 | Чапаева, 37 | 1446 | 0 | 1446 | 0 | 1446 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов |  |  | 1шт
53 | Шиловская, 2 | 3184 | 0 | 3184 | 0 | 3184 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
54 | Шиловская, 5 | 1800 | 0 | 1800 | 379 | 2179 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов, с газов. Водонагр. | г/колонка
55 | Шиловская, 6 | 2636.7 | 0 | 2636.7 | 0 | 2636.7 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
56 | Шиловская, 8 | 1813.4 | 0 | 1813.4 | 0 | 1813.4 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
57 | Шиловская, 9 | 1489.4 | 0 | 1489.4 | 0 | 1489.4 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов, с газов. Водонагр. | г/колонка
58 | Шиловская, 12 | 2671.5 | 0 | 2671.5 | 0 | 2671.5 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
59 | Шиловская, 14 | 2899.4 | 0 | 2899.4 | 0 | 2899.4 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
60 | Шиловская, 16 | 2611.2 | 0 | 2611.2 | 0 | 2611.2 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
61 | Шиловская, 18 | 2659.5 | 0 | 2659.5 | 0 | 2659.5 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
62 | Шиловская, 22 | 2694.7 | 0 | 2694.7 | 0 | 2694.7 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов
63 | Энергостроителей, 1 | 3073.9 | 0 | 3073.9 | 0 | 3073.9 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов |  |  | 1шт
64 | Энергостроителей, 2 | 6108.5 | 0 | 6108.5 | 0 | 6108.5 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов |  |  | 1шт
65 | Энергостроителей, 7 | 4051.5 | 164.6 | 4216.1 | 0 | 4216.1 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов |  |  | 1шт | газовая котельная
66 | Энергостроителей, 39 | 1568.3 | 0 | 1568.3 | 0 | 1568.3 | с ВДГО, с полным благ., без лифтов, с газов. Водонагр. | г/колонка
| ИТОГО: | 162690.2 | 1678.43 | 164368.63 | 6298 | 170666.63
Note on F3: Admin: от 10.09.12 г. включено 202 кв.м. подвала - И.П.Трифонцев
Note on C30: Admin: ОТ 14.08 12г. Чикуров просил добавить площади не учтенных помещений, будем выставлять КУМИ. Тариф пересчитать и учесть с новыми площадями. Площадь помещений № 7 и № 8 дала Сухачева А.А., остальные взяты по чертежу.
Note on F40: Маргарита: ОТ 10.09.12 Г. ЮР.ЛИЦА =291,1 кв.м.(68,7+222,4) из населения выделены и включены в юр.лица
Note on F41: Admin: От 01.09.12 г. ЮР. ЛИЦ С ПЛОЩАДЬЮ = 43,7 и 29,7 Абоненский отдел передал коммерческому отделу для выставления начислений. Следовательно, будет разбита по площадям далее.
Note on F43: Admin: по коммерч. Отд 57,7 вместо 72

## без ВДГО ж.д.с п.благ. с лиф.
Жилые дома с полным благоустройством с лифтами без ВДГО
План работ и услуг по содержанию общего имущества МКД на 2016г. по ООО "СТО-плюс"
№ п.п. | Содержание работ и услуг | Периодичность | Спортивная, 2
I. Содержание общего имущества в многоквартирном доме*
1. Техническое обслуживание строительных конструкций и инженерных сетей
1.1. | Техническое обслуживание систем теплоснабжения
1.1.1. | Укрепление кронштейнов для труб и приборов центрального отопления. | по мере выявления | по мере выявления
1.1.2. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления. | систематически | систематически
1.1.3. | Консервация / расконсервация системы центрального отопления: осмотр системы центрального отопления. | 1 раз в год / 1 раз в год | май / сентябрь
1.1.4. | Проверка состояния трубопровода на чердаках, в подвалах и каналах, подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, проверка и мелкий ремонт теплоизоляции. Проверка состояния отопительных приборов МОП. | 1 раз в месяц | 1-декада месяца
1.1.5. | Осмотр насосов, регулировочной запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств. | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю
1.1.6. | Проверка исправности запорно-регулирующей арматуры. | в соответствии с утвержденным графиком ремонта | 1 декада апреля
1.1.7. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления. | по мере выявления | по мере выявления
1.1.8. | Промывка системы отопления и ГВС под давлением. Спуск воды из системы. Опрессовка системы отопления и ГВС. Наполнение системы отопления и ГВС в целом до рабочего давления. | 1 раз в год | 1 декада мая
1.2. | Техническое обслуживание систем электроснабжения и электрооборудования
1.2.1. | Проведение технических осмотров электротехнических устройств: электротехнических сетей и арматуры в МОП, групповых (этажных и вводного) распределительных щитов и переходных коробок, силовых установок. | 1 раз в год по утвержденному графику | июль 2декада
1.2.2. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств: электротехнических сетей и арматуры в МОП, групповых (этажных и вводного) распределительных щитов и переходных коробок, силовых установок. | по мере выявления | по мере выявления
1.2.3. | Проверка заземления оболочки электрокабеля и электрооборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, замер сопротивления металлической связи, замер сопротивления "фаза-ноль", замер сопротивления контура заземления в местах общего пользования и подвалах. | 1 раз в год по утвержденному графику | июль 2декада
1.2.4. | Техническое обслуживание узла коммерческого учета электрической энергии | по утвержденному графику | 1,2 декада каждого месяца
1.2.5. | Замена эл.ламп в местах общего пользования. | 1 раз в год
1.3. | Техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения
1.3.1. | Проведение технических осмотров в системах водоснабжения и водоотведения (проверка исправности водоразборных кранов, запорной арматуры, санитарно-технических приборов в технических подпольях; проверка состояния на магистральных водопроводах внутри дома, раструбов канализационных труб,осмотр канализационных ревизий, сифонов) в МОП и в пределах эксплуатационной ответственности. | 2 раза в год по утвержденному графику | 1 декада января, 2-декада августа
1.3.2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения (смена прокладок и набивка сальников запорной и регулирующей арматуры в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, уплотнение сгонов; устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, ) в МОП и в пределах эксплуатационной ответственности. | по мере выявления | по мере выявления
1.3.3. | Прочистка канализационного лежака и выпусков до колодцев. | 2 раза в год по утвержденному графику | май, сентябрь
1.4. | Техническое обслуживание строительных конструкций
1.4.1. | Замена разбитых стекол в дверных и оконных заполнениях; укрепление входных дверей; укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях в МОП; мелкий ремонт оконных заполнений в подвальных помещениях. | по мере выявления | по мере выявления
1.4.2. | Открытие и закрытие окон для проветривания в подвальных помещениях. | весной/осенью | весной\осенью
1.4.3. | Устранение незначительных неисправностей в строительных конструкциях; устранение незначительных неисправностей кровли (восстановление примыканий к выступающим строительным конструкциям над кровлей, заделка трещин и разрывов кровельного ковра, укрепление карнизных свесов); мелкий ремонт вентиляционных шахт; укрепление и мелкий ремонт ограждений на кровле; мелкий ремонт ходовых досок на чердаках; ремонт и укрепление жалюзийных решеток в чердачных помещениях. | по мере выявления | по мере выявления
1.4.4. | Мелкий ремонт отмосток и входов в подъезды. | по мере выявления | по мере выявления
1.4.5. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок. Прочистка водостока и приемной воронки от засорения / прочистка внутреннего водостока от засорения | по мере выявления 2 раза в год | по мере выявления
1.4.6. | Проведение технических осмотров вентиляционных / дымовентиляционных каналов. | 1 раз / 4 раза в год | декабрь
1.4.7. | Прочистка засоренных вентиляционных / дымовентиляционных каналов. | по мере необходимости | выполнение по мере необходимости
1.4.8. | Уборка от мусора технических помещений. Уборка мусора и грязи с кровли | 2 раза в год | 1 декада июня\.октября
1.4.9. | Очистка снега с крыши, сбивание сосулек. | по мере необходимости | по мере необходимости
1.5. | Аварийно-диспетчерское обслуживание
1.5.1. | Прием заявок от населения, выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения. | круглосуточно | по мере выявления, круглосуточно
1.6. | Прочие работы
1.6.1. | Дератизация и дезинсекция технических помещений. Санитарно-химические, миккробиологические, паразитологические исследования воды, почвы. | по отдельному графику согласно договора со спец.организацией ООО "Дезслужба" | Дератизация : март, июнь, сентябрь, декабрь; дезинсекция от блох: с мая по октябрь; дезинсекция от мух: с мая по август; Проба воды: 1 декада каждого месяца, Проба почвы: июль, сентябрь
1.6.2. | Техническое обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии (УКУТ) | по отдельному графику согласно договора со спец. Организацией ООО "Альтернатива" | выполнение в соответствии с графиком работ
1.6.3. | Техническое обслуживание узла коммерческого учета ХВС (УКУХВС) | по отдельному графику согласно договора со спец. организацией ООО "Технологическая лаборатория" | 1,2 декада каждого месяца
1.6.4. | Диспетчеризация узлов коммерческого учета (УКУХВС, УКУТ) | по отдельному графику согласно договора со спец. Организацией ООО "Теплоэксперт" | выполнение в соответствии с графиком работ
1.6.5. | Организация мест для накопления и складирования отработанных ртутьсодержащих ламп с МОП и их передачу в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV класса опасности. | по мере необходимости | выполнение в рабочие дни в соответствии с переодичностью
2. Содержание придомовой территории
2.1. | Уборка территории в летний (теплый) период
2.1.1. | Подметание крылец, площадок перед входом в подъезд, пешеходных дорожек, уборка и транспортировка мусора в установленное место. | 5 раз в неделю
2.1.2. | Подметание внутридворового проезда, уборка и транспортировка мусора в установленное место. | 5 раз в неделю | в рабочие дни в соответствии с периодичностью
2.1.3. | Подметание неусовершенствованного покрытия (грунт), уборка и транспортировка мусора в установленное место. | 1 раз в неделю | в рабочие дни в соответствии с периодичностью
2.1.4. | Уборка отмостки, спусков в подвал, транспортировка мусора в установленное место. | 1 раз в 2 недели | в рабочие дни в соответствии с периодичностью
2.1.5. | Уборка случайного мусора с газона. | 3 раза в неделю | в рабочие дни в соответствии с периодичностью
2.1.6. | Уборка сучьев, листвы, образовавшихся в период листопада. | 1 раза в неделю в период листопада | в рабочие дни в соответствии с периодичностью
2.1.7. | Выкашивание газонов. | 1 раз в год | 2-декада июля
2.2. | Уборка территории в зимний (холодный) период
2.2.1. | Подметание снега с крылец и площадок перед входом в подъезд при снегопаде (толщиной до 2см). | 1 раз в сутки в дни снегопада | в рабочие дни в соответствии с периодичностью
2.2.2. | Сдвижка снега с крылец и площадок перед входом в подъезд при снегопаде (толщиной более 2см). | 1 раз в сутки в дни снегопада | в рабочие дни в соответствии с периодичностью
2.2.3. | Посыпка территории песком и противогололедными составами во время гололеда (пешеходные дорожки и площадки перед входом в подъезд). | по мере необходимости | по мере необходимости
2.2.4. | Очистка от уплотненного снега крылец и площадок перед входом в подъезд, спуски в подвал. | 1 раз в неделю | в рабочие дни в соответствии с периодичностью
2.2.5. | Очистка отмостки от уплотненного снега и наледи. | 1 раз в год (весной) | весной
2.2.6. | Очистка от снега крышек люков канализационных колодцев после снегопада. | по мере необходимости | по мере необходимости
2.3. | Уборка контейнерных площадок |  | по мере необходимости
2.3.1. | Уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер (в теплый и холодный период). | 1 раз в сутки-5 раз в неделю
2.3.2. | Очистка контейнерной площадки от снега и наледи (в холодный период: с ноября по март). | 1 раз в сутки-5 раз в неделю (в дни снегопада) | в рабочие дни в соответствии с периодичностью
2.3.3. | Техническое обслуживание контейнеров (очистка контейнеров от грязи и мелкий ремонт контейнеров). | по мере необходимости | в рабочие дни в соответствии с периодичностью
2.4. | Очистка урн (при наличии)
2.4.1. | Очистка урн от мусора. | 1 раз в сутки-5 раз в неделю; | в рабочие дни в соответствии с периодичностью
2.5. | Механизированная уборка
2.5.1. | Механизированная уборка внутридворового проезда от снега (без вывоза). | 1 раз в год | в рабочие дни в соответствии с периодичностью
2.5.2. | Вывоз снега. | 1 раз в год | 08.02.13,28.03.13
3. ТБО
3.1. | Вывоз ТБО (в том числе КГМ - 10%). | 5 раз в неделю | в рабочие дни в соответствии с периодичностью
3.2. | Утилизация ТБО (в том числе КГМ - 10%). | 5 раз в неделю | в рабочие дни в соответствии с периодичностью
4. Содержание лифтов
4.1. | Техническое обслуживание лифтов, уборка кабин лифтов. | по отдельному графику согласно договора со спец. организацией | выполняется в рабочие дни в соответствии с периодичностью
II. Услуги по управлению
1.1. | Организация работ по обследованию многоквартирных жилых домов с целью определения: - технической готовности МКД к эксплуатации (в том числе к сезонной); - необходимости проведения текущего и капитального ремонта; | 2 раза в год | Весенний осмотр: с 01.02.2015г. до 25.04.2015г., осенний осмотр: с 01.07.2015г. до 15.09.2015г.
| .- пригодности (непригодности) жилого помещения и (или) многоквартирного дома для постоянного проживания и направление соответствующей информации в Администрацию БГО для принятия решения о признании многоквартирного дома аварийным. | по мере необходимости | по мере необходимости
1.2. | Планирование работ по содержанию и ремонту переданных в управление объектов. | по мере необходимости | по мере необходимости
1.3. | Планирование финансовых и технических ресурсов для содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дома. | по мере необходимости | по мере необходимости
1.4. | Заключение договоров с подрядными и ресурсоснабжающими организациями. | по мере необходимости | по мере необходимости
1.5. | Осуществление систематического контроля за качеством жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых подрядными организациями, ресурсоснабжающими организациями и за исполнением иных договорных обязательств. | постоянно | постоянно
1.6. | Ведение технической документации на переданные в управление объекты. | по мере необходимости | по мере необходимости
1.7. | Работа с населением, в том числе рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания. | по мере необходимости, по мере поступления | по мере необходимости, по мере поступления
1.8. | Функции, связанные с регистрацией граждан: ведение паспортной работы, взаимодействии с органами правопорядка, выдаче справок по месту требования. | по мере необходимости | по мере необходимости
1.9. | Начисление и сбор платежей по оплате жилищно-коммунальных услуг с собственников и нанимателей помещений. | ежемесячно | ежемесячно
1.10. | Взыскание задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг с собственников и нанимателей помещений. | постоянно при ее наличии | постоянно при ее наличии
1.11. | Изготовление и подача бухгалтерской и налоговой отчетности за ТСЖ | по решению собственников | нет
III. Текущий ремонт
| Текущий ремонт общего имущества и ВДО многоквартирного дома. | в соответствии с планом работ по текущему ремонту | в соответствии с планом работ по текущему ремонту